Lección de Iluminación y Accesorios de Iluminación

- Política

  - Se proporciona una intensidad de luz adecuada desde las tareas de recepción, procesamiento e inspección, almacenamiento, limpieza, hasta las operaciones de despacho donde el producto está expuesto y manipulado.

  - Las luminarias en las áreas de procesamiento y manipulación de alimentos están equipadas con cubiertas protectoras o tienen luces inastillables instaladas para minimizar el riesgo de rotura y evitar la contaminación.

- Procedimiento

  - Iluminaciones y accesorios de iluminación.

    - Proporcionar iluminación adecuada en las áreas de lavado de manos, vestidores y vestuarios, y en los baños y en todas las áreas donde se examinan, procesan o almacenan los alimentos y donde se limpian los equipos o utensilios.

      - Asegúrese de que la iluminación proporcione una intensidad mínima de lux (pies-candela) según lo prescrito por la legislación aplicable o, en su defecto, cumpla con las buenas prácticas de fabricación apropiadas para el producto que se procesa.

        - En general, las áreas de procesamiento y manipulación de alimentos están iluminadas a una intensidad mínima de 200 lux (18,58 pies c.).

        - Las áreas de inspección requieren mayor iluminación; Generalmente se recomiendan 500 lux (46,45 pies c.).

        - Al menos 540 lux (50 pies c.) en una superficie donde un empleado de alimentos esté trabajando con alimentos o trabajando con utensilios o equipos como cuchillos, cortadoras, trituradoras o sierras donde la seguridad de los empleados sea un factor.

    - Proporcione bombillas, accesorios, tragaluces u otros vidrios de seguridad suspendidos sobre los alimentos expuestos en cualquier paso de la preparación o proteja de otra manera contra la contaminación de los alimentos en caso de rotura del vidrio.

      - Instalar luces inastillables o accesorios de iluminación con cubiertas protectoras en las áreas de procesamiento y manipulación de alimentos.

      - Mantener documentación archivada y que incluya especificaciones del fabricante con una descripción del producto.

      - Empotra la luz en el techo, cuando sea posible, o haz que quede al ras del techo. Donde las luminarias no se puedan empotrar, protéjalas contra daños accidentales.

      - En circunstancias en las que las luminarias están suspendidas de cables, la parte superior de la luminaria está inclinada en un ángulo que permite una fácil limpieza.

      - Incluir luminarias expuestas en el cronograma de limpieza y saneamiento.

  - Medidas Preventivas de Iluminación

    - Para la seguridad y comodidad de los empleados, todas las luces generales se mantienen a 30 pies candelas. Las áreas de inspección se llevarán a cabo a 50 pies de vela.

    - Las luminarias estarán adecuadamente protegidas contra roturas y posible contaminación.

    - Toda la iluminación de vidrio está completamente encerrada en materiales irrompibles para evitar la contaminación del producto por vidrio. Esto incluye las áreas de recepción, embalaje, operación, almacén y envío.

    - Los artefactos de iluminación se mantienen limpios y libres de grietas, polvo u otros materiales que puedan causar contaminación.

    - La verificación se realiza mensualmente, seguida del PIP hasta que se corrija el ítem.

- Responsabilidad

  - Individuo Calificado de Control Preventivo (PCQI)

    - Inspeccionar visualmente las áreas para verificar el cumplimiento de esta política.

    - Supervisar (Verificar) el cumplimiento del procedimiento.

    - Asegúrese de que el personal esté capacitado sobre esta política y procedimientos.

    - Monitorear y tomar acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de esta política.

  - Los supervisores o jefes de departamento y líderes de equipo son responsables de;

    - Asegurar (inspeccionar) y verificar que se cumpla esta política y procedimiento y;

    - Tomar medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de esta política.

  - Departmento de Calidad

    - Validar la capacitación y el cumplimiento de políticas y procedimientos.

    - Monitorear y documentar la observación de no conformidad también se conoce como discrepancia utilizando el Informe CAPA de Acción Preventiva de Acción Correctiva.

    - Control de documentos, registros y archivo.

  - Mantanimiento

    - Garantiza el cumplimiento de los estándares requeridos al instalar luminarias.

- Acción Correctiva

  - Capacite a todo el personal sobre esta política y haga referencia a los POES.

  - El incumplimiento requerirá recapacitación y evaluación del desempeño.

- Revisión – Calidad

  - Revisión anual del cumplimiento mediante la observación de lo siguiente:

    - La intensidad de la iluminación es suficiente en las áreas de procesamiento de alimentos;

    - La intensidad de la iluminación es suficiente en los puestos de inspección;

    - La intensidad de la iluminación es suficiente en las zonas de almacenamiento y almacenamiento;

    - Los artefactos de iluminación son irrompibles o están protegidos y no representan una amenaza para la seguridad del producto;

    - Los accesorios de iluminación están intactos, no hay signos de rotura;

    - Las luminarias están limpias y forman parte de un régimen de limpieza regular.

6.   Historia

| Número de revisión | Fecha de revisión: | Descripción del cambio: | Nombre del autor/autor: | Título/Departamento: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20220328 | Original | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |
| 1 | 20231201 | - Alineado con el programa actualizado (KAV-QMS-11.1.3.P0-Programa de iluminación y accesorios de iluminación-20231013.R2-Para aprobación) basado en la revisión anual. - Se actualizó el cuestionario de políticas, procedimientos y comprensión | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |

Requisitos:

(1)	El alumno ha leído o recibido una traducción verbal de la totalidad o parte de la política, procedimiento, método o SOP para los cuales está siendo capacitado.

(2)	El alumno ha demostrado la tarea que debe realizar o el procedimiento para el cual está siendo capacitado según sea necesario.

(3)	El alumno ha demostrado la capacidad de realizar la tarea con competencia aceptable y con la supervisión mínima requerida.