Local De Local Y Lección De Aprobación

- Política

  - El local y su entorno se mantienen libres de contaminantes a los productos provenientes del ambiente externo.

  - Se mantienen las estructuras, instrucciones, procedimientos, etc. que verifican el control de las condiciones ambientales externas y de la seguridad del proceso y/o producto elaborado si corresponde.

  - Los productos o materiales expuestos en las fábricas de alimentos y las instalaciones de almacenamiento están protegidos de los contaminantes transportados por el aire de las instalaciones vecinas. Las medidas incluyen, entre otras, barreras físicas y fábricas selladas.

  - Los planos y especificaciones presentados a una autoridad local para su aprobación incluyen:

    - Mapa de localidad que muestra el sitio con el área;

    - Plano del sitio que muestre todas las características destacadas del sitio y una descripción de los sitios adyacentes, incluida la ubicación de las instalaciones, puntos cardinales norte, caminos, aguas pluviales y aguas residuales;

    - Planos de planta que muestren la distribución de las instalaciones, áreas de procesamiento, accesorios permanentes y distribución del equipo;

    - Detalles de los principales elementos del equipo utilizado en el área de procesamiento;

    - Un diagrama de flujo de producto/proceso;

      - Las especificaciones generalmente incluyen detalles de los materiales de construcción, acabados superficiales (paredes, pisos, techos, etc.), superficies de contacto con el producto, servicios esenciales y la cantidad de personal;

    - También deben incluirse los equipos de refrigeración y las temperaturas de funcionamiento de las cámaras frigoríficas, la capacidad de almacenamiento y los medios de entrada y salida de las cámaras frigoríficas.

  - Todos los certificados o documentos de inspección aplicables de agencias gubernamentales locales, estatales, federales o internacionales están actualizados y archivados.

- Procedimiento

  - Mapa de localidad que muestra el sitio con el área.

    - Consulte el Mapa de la Localidad.

    - Plano del sitio que muestre todas las características destacadas del sitio y una descripción de los sitios adyacentes, incluida la ubicación de las instalaciones, puntos cardinales norte, caminos, aguas pluviales y aguas residuales;

      - Consulte el Plano del Sitio

      - Consulte el Vertedero

      - Consulte Tratamiento de Aguas Reduales

  - Planos de planta que muestran la distribución de las instalaciones, las áreas de procesamiento, los accesorios permanentes y la distribución del equipo;

    - Consulte Los Planos de Planta

  - Detalles de materiales de construcción, acabados superficiales (paredes, pisos, techos, etc.), superficies de contacto del producto y equipos.

    - Detalles de los principales equipos utilizados en el área de procesamiento;

      - Consulte la Lista de Equipos

    - Un diagrama de flujo de producto/proceso;

      - Consulte Flujo de producto/proceso

    - Las especificaciones generalmente incluyen detalles de materiales de construcción, acabados superficiales (paredes, pisos, techos, etc.), superficies de contacto con el producto, servicios esenciales y la cantidad de personal;

      - El diseño de la planta cumple con los requisitos reglamentarios y del cliente en materia de seguridad alimentaria.

      - La disposición de la planta es tal que el producto expuesto esté adecuadamente protegido de la contaminación.

      - Los pisos, paredes y techos interiores se mantendrán limpios y en buen estado. Sin agua estancada.

      - os perímetros de las paredes están ordenados y el equipo está colocado de manera que se pueda realizar una limpieza y mantenimiento adecuados. Unión de suelo adoquinado.

      - Toda la iluminación del edificio deberá cubrirse con cubiertas irrompibles.

      - Todas las bandejas de goteo de refrigeración drenan al alcantarillado.

      - Los pisos están bien drenados, lisos y limpios.

      - Se sellarán las uniones entre pisos y paredes.

      - Todos los desagües tendrán trampas y tapas. Los desagües se mantienen libres de olores. No deberán estar presentes olores, humos o vapores desagradables.

      - En cada sala de procesamiento se instalan lavamanos manos libres con agua caliente, jabón y toallas adecuadas. Los lavabos para lavado de manos y de productos no drenan directamente al piso.

      - Todas las aberturas de las puertas exteriores se mantienen cerradas.

      - Las puertas que se dejan abiertas tienen mosquiteros.

      - Los techos, las paredes y los equipos elevados no son porosos, se pueden limpiar, están en buen estado y no tienen calafateo suelto, óxido ni agujeros. Las penetraciones para tuberías, cables, etc. se mantienen selladas.

      - Las estructuras aéreas se mantienen limpias y protegidas para evitar la contaminación del producto.

      - La ventilación exterior deberá tener rejillas y/o persianas.

      - Se sellarán el sellado y las penetraciones de las paredes.

      - Las aberturas del techo y de las paredes que no estén en uso serán selladas.

      - Todas las paredes, techos y ventiladores estarán libres de condensación, limpios y en buen estado.

      - El material aislante utilizado en las tuberías será suave y fácil de limpiar.

      - odos los tragaluces y ventanas deben estar bien ajustados o tener mosquiteros. El tejado debe estar limpio y libre de agua estancada.

      - Se deben sellar las uniones entre techo y pared.

      - El soporte de tuberías y líneas debe estar fabricado con materiales adecuados.

    - También deben incluirse los equipos de refrigeración y las temperaturas de funcionamiento de las cámaras frigoríficas, la capacidad de almacenamiento y los medios de entrada y salida de las cámaras frigoríficas.

      - Los equipos de refrigeración y la temperatura de funcionamiento de las cámaras frigoríficas están diseñados según las especificaciones de los fabricantes y los requisitos reglamentarios de seguridad alimentaria.

    - Todos los certificados o documentos de inspección aplicables de agencias gubernamentales locales, estatales, federales o internacionales están actualizados y archivados. Consulte Registros.

- Responsibilidad

  - Gerencia Senior

    - Identifica cualquier riesgo que pueda tener un impacto adverso en la seguridad del producto e implementa controles para cualquier riesgo identificado.

    - Buscar la aprobación de la autoridad correspondiente para la construcción y operación continua del local.

  - Departamento de Calidad

    - Evalúe el entorno del sitio para detectar cualquier riesgo que pueda tener un impacto adverso en la seguridad del producto.

- Acción Correctiva

  - En caso de cambios en el entorno local, identifique cualquier riesgo que pueda tener un impacto adverso en la seguridad del producto e implemente controles para cualquier riesgo identificado.

- Revisión – Calidad

  - Revisión anual de las medidas de protección documentadas.

  - Revisión anual mediante observación de instalaciones adyacentes y uso del suelo y entrevistas con el personal operativo. La evidencia incluye:

    - Investigación del entorno externo y el uso de la tierra circundante para determinar el riesgo;

    - Comprensión del proveedor ante el riesgo del entorno externo;

    - Medidas físicas implementadas para gestionar los riesgos ambientales exteriores;

    - Medidas procesales implementadas para gestionar los riesgos ambientales exteriores;

    - Las medidas son efectivas en la gestión del riesgo ambiental exterior.

6.   Historia

| Número de revisión | Fecha de revisión: | Descripción del cambio: | Nombre del autor/autor: | Título/Departamento: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20220328 | Original | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |
| 1 | 20231127 | - Alineado con el programa actualizado (KAV-QMS-11.1.1.P0-Programa de aprobación y ubicación de instalaciones-20231010.R2-Para aprobación) basado en la revisión anual. - Se actualizó la Política, Procedimiento y Calidad de Revisión | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |

Requisitos:

- El alumno ha leído o recibido una traducción verbal de la totalidad o parte de la política, procedimiento, método o SOP para los cuales está siendo capacitado.

- El alumno ha demostrado la tarea que debe realizar o el procedimiento para el cual está siendo capacitado según sea necesario.

- El alumno ha demostrado la capacidad de realizar la tarea con competencia aceptable y con la supervisión mínima requerida.