Lección de Ventilación

- Política

  - Se proporciona una ventilación adecuada y adecuada para evitar la acumulación de condensación en las áreas de cocción u otras áreas donde se aplica calor o vapor, y que puede provocar contaminación debido al goteo de condensación sobre el producto o las superficies en contacto con los alimentos.

  - Los ventiladores y los conductos de escape están a prueba de insectos y están ubicados en lugares donde no representan un riesgo de contaminación.

  - En áreas de procesamiento de alto riesgo, se mantiene una presión de aire positiva para evitar que los contaminantes transportados por el aire ingresen al área.

- Procedimiento

  - Ventilación

    - Proporcione ventilación adecuada al vapor de la cocina/lavadora y a otros equipos que produzcan calor.

    - Diseñar y construir la ventilación en áreas cerradas de procesamiento de alimentos en base a la legislación aplicable.

    - Diseñe y construya la ventilación en áreas cerradas de procesamiento de alimentos de manera que se evite la condensación sobre los alimentos y las superficies de los equipos en contacto con alimentos.

    - Coloque mallas en las rejillas de ventilación y escapes para evitar la entrada de insectos voladores.

    - Whole Foods requiere lo siguiente:

      - Se deberá proporcionar calefacción, ventilación o refrigeración adecuada en todas las áreas para mantener condiciones ambientales y sanitarias adecuadas para los ingredientes, el producto terminado, el equipo y los materiales de embalaje.

      - La calefacción y la ventilación deben estar equilibradas para evitar la condensación en las paredes o techos de las áreas de productos y al mismo tiempo mantener una presión de aire estática positiva.

      - Las estructuras elevadas, como las unidades de ventilación, deben estar limpias y libres de acumulación de productos, polvo, moho, óxido, pintura descascarada y condensación.

  - Presión de aire positiva

    - Identificar áreas de procesamiento de alto riesgo.

    - Proporcionar y mantener presión de aire positiva en habitaciones o áreas segregadas donde se realizan procesos alimentarios de alto riesgo y que requieren un mayor nivel de prácticas higiénicas para evitar la contaminación por organismos patógenos.

      - Los posibles contaminantes transportados por el aire pueden incluir partículas, bacterias, esporas de moho, virus, vapor de agua, aerosoles de agua, aerosoles de aceite y alérgenos.

    - Considere factores como las dimensiones de la habitación, los contaminantes potenciales y el riesgo del producto, la temperatura, la humedad, la filtración, la presurización, los métodos de saneamiento, el acceso de mantenimiento y la comodidad de los empleados al diseñar los sistemas y equipos que suministran aire limpio y filtrado en áreas de alto riesgo.

    - Diseñe el flujo de aire para mantener los alimentos y las superficies en contacto con ellos limpios y libres de contaminantes y garantice que el aire fluya desde las áreas de alto riesgo a las de bajo riesgo.

    - Realice una evaluación de riesgos para determinar los requisitos de flujo de aire, grados de filtro y los cambios de aire mínimos por hora necesarios para mantener la calidad del aire. La evaluación de riesgos determinará la cantidad de filtración necesaria para minimizar el riesgo de contaminación. Aunque los requisitos específicos pueden variar en cada sitio, las áreas de procesamiento de alimentos de alto riesgo generalmente requerían una combinación de prefiltros y filtros finales con clasificaciones MERV de 16.

    - Los programas de Mantenimiento Preventivo cubren la filtración adecuada y el mantenimiento adecuado de la fuente o equipo de suministro de aire y la limpieza o cambio de filtros con una frecuencia adecuada al producto y proceso. Cualquier mantenimiento se realiza de forma higiénica.

- Responsabilidad

  - Departamento de Calidad / Individuo Cualificado en Control Preventivo (PCQI)

    - Inspeccionar visualmente las áreas para verificar el cumplimiento de esta política.

    - Supervisar (Verificar) el cumplimiento del procedimiento.

    - Asegúrese de que el personal esté capacitado sobre esta política y procedimientos.

    - Monitorear y tomar acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de esta política.

    - Validar la capacitación y el cumplimiento de políticas y procedimientos.

    - Monitorear y documentar la observación de no conformidad también se conoce como discrepancia utilizando el Informe CAPA de Acción Preventiva de Acción Correctiva.

  - Mantenimiento

    - Garantice el cumplimiento de los requisitos estándar de ventilación al diseñar y construir equipos de ventilación y la instalación de presión de aire positiva adecuada.

    - Realiza mantenimiento preventivo del sistema de Ventilación/Presión de Aire Positivo.

- Acción correctiva

  - Cuando se acumula condensación en las áreas de cocción u otras áreas donde se aplica calor o vapor, verifique que la ventilación del área sea adecuada. Instale el equipo adecuado para garantizar una ventilación adecuada.

  - Si se aspira aire contaminado hacia un área de alto riesgo, verifique la efectividad del sistema de aire positivo.

  - Capacitar a todo el personal en esta política y los POES relacionados.

- Revisión – Calidad

  - Revisión anual del cumplimiento de los requisitos de Ventilación observando lo siguiente:

    - Las áreas de procesamiento de alimentos tienen ventilación adecuada;

    - Las áreas de cocina están suficientemente agotadas;

    - No hay condensación presente sobre las superficies de contacto con productos o alimentos en las áreas de cocción;

    - Los conductos de escape están adecuadamente protegidos contra las moscas;

    - Existe presión de aire positiva en áreas de procesamiento de alto riesgo.

    - Se limpian los extractores y los compresores.

    - Estado de los filtros del compresor.

6. 	Historia

| Revisión número.: | Fecha de revisión: | Descripción de Cambio: | Nombre del autor/autor: | Título/Departamento: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20220328 | Original | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |
| 1 | 20231206 | - Alineado con el programa actualizado (KAV-QMS-11.1.6.P 0 -Ventilation Program-20231023.R2-For Approval) basado en la revisión anual. - Se actualizó el cuestionario de procedimiento, acción correctiva y comprensión. | Arnel Ryan | PCQI / Cumplimiento |

Requisitos:

- El alumno ha leído o recibido una traducción verbal de la totalidad o parte de la política, procedimiento, método o POE para los cuales está siendo capacitado.

- El alumno ha demostrado la tarea que debe realizar o el procedimiento para el cual está siendo capacitado según sea necesario.

- El alumno ha demostrado la capacidad de realizar la tarea con competencia aceptable y con la supervisión mínima requerida.