Lección De Lavado De Manos

- En todas las áreas de fabricación de empaques en contacto con alimentos, los empleados, contratistas y visitantes deben tener las manos limpias al ingresar a las áreas de fabricación y manipulación de empaques:

  - después de cada visita al baño,

  - después de usar un pañuelo,

  - después de fumar, comer o beber,

  - después de manipular las mangueras de lavado,

  - después de manipular el producto caído,

  - después de manipular materiales contaminados,

  - Las estaciones de lavado de manos deben estar correctamente equipadas y disponibles en lugares convenientes para su uso.

    - Ubicación: Adyacente a la escalera, fuera del baño.

    - Cantidad: 1

- Se deben proporcionar lavamanos cerca de los puntos de entrada de peatones en cada área del sitio, con instrucciones para que todo el personal, contratistas y visitantes se laven las manos inmediatamente antes de ingresar al área de fabricación.

- Se requieren lavabos adicionales donde las manos podrían contaminarse antes de trabajar con el producto.

- En cada estación se debe proporcionar agua potable a una temperatura adecuada, jabón líquido, toallas de papel de un solo uso y un medio para desechar las toallas de papel usadas.

- Se debe evaluar que los jabones y exfoliantes para lavarse las manos estén libres de alérgenos.

- Cuando se prefieran métodos alternativos de secado de manos (por ejemplo, secadores de aire de alta velocidad), deben estar justificados y su eficacia validada.

- Los lavabos para lavarse las manos deben estar construidos de acero inoxidable o material no corrosivo similar. Los lavamanos construidos con porcelana o materiales similares deben ubicarse a una distancia de las áreas de fabricación y manipulación de empaques.

- Las manos o los guantes deben lavarse o cambiarse antes de manipular cualquier material expuesto en contacto con alimentos. Las siguientes son algunas situaciones:

  - Al ingresar o reingresar al área de producción por cualquier motivo.

  - Después de manipular cajas, productos en caja o paletas.

  - Después de manipular materiales que no entran en contacto con alimentos.

  - Después de manipular transpaletas, carretillas de mano o cualquier equipo insalubre.

  - Las manos deben lavarse antes de manipular los guantes.

  - El lavado de manos debe realizarse siempre antes de ponerse los guantes nuevos.

  - Siempre que un corte en la mano o el dedo requiera una curita, se deben usar guantes de plástico / vinilo en la mano afectada para evitar la contaminación del material en contacto con los alimentos. Si el corte sangra excesivamente, se le puede pedir al empleado que deje el trabajo o salga del área de producción hasta que el sangrado esté bajo control.

  - Los empleados con cualquier vendaje también deben usar guantes si se encuentran en una sala de procesamiento, incluso si no están manipulando directamente materiales en contacto con alimentos.

8,9. Los guantes deben cambiarse o lavarse después de manipular basura, cajas, tarimas, transpaletas, carretillas de mano o cualquier equipo no higiénico.

  - Los guantes deben cambiarse si se rompen.

- Historia

| Revisión número: | Fecha de revisión: | Descripción de Cambio: | Nombre del autor / autor: | Título / Departamento: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20210421 | Original | Arnel Ryan | Conformidad |

Requisitos:

(1) El aprendiz ha leído o recibido una traducción verbal de toda o parte de la política, el procedimiento, el método o el SOP para el que está siendo capacitado.

(2) El alumno ha observado una demostración de la tarea que debe realizar o el procedimiento para el que está siendo entrenado según sea necesario.

(3) El alumno ha demostrado la capacidad de realizar la tarea con competencia aceptable y con una supervisión mínima, según sea necesario.